|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 7 |  | 31.08.2018 |  | 01.08.2018 |  | 31.08.2018 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 74.545 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.109 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 20.894 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 09.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-18-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ревизия задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места (Э.У.) | 100 шт. арматуры |  | 0.08 | 49 453.97 | 3 956.32 |
| 1. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 302.4 | 24.192 | 153.280 | 3 708.15 |
| 1. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 655.03 | 0.52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.16 |
| 1. 3. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0078 | 0.000624 | 25 842.27 | 16.13 |
| 1. 4. | С509-0965 | Паронит | т | 0.0252 | 0.002016 | 86 415.53 | 174.21 |
| 1. 5. | С509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 3.5 | 0.28 | 204.66 | 57.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 3 819.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 224.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 000.60 |
| 2. | Е16-07-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 15.4 | 1 160.23 | 17 867.52 |
| 2. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 77.154 | 206.620 | 15 941.56 |
| 2. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 23.1 | 82.18 | 1 898.36 |
| 2. 3. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.308 | 89.63 | 27.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 18 364.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 11 246.77 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 478.97 |
| 3. | С5. | Электроизмерительные работы | шт |  | 1 | 3 045.76 | 3 045.76 |
| 4. | Э02-01-001-02; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Притирка запорной арматуры без снятия с места пробочный кран диаметром, мм - до 50 (кв.45) | 1 кран |  | 1 | 111.24 | 111.24 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.72 | 0.72 | 151.380 | 108.99 |
| 4. 2. | с509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.011 | 0.011 | 204.66 | 2.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 81.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196.25 |
| 5. | Э02-04-001-12; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках (кв.67) | 100 лестничных клеток |  | 0.01 | 1 536.93 | 15.37 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.09 | 170.770 | 15.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.36 |
| 6. | Е65-8-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (2 подъезд подвал) | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.0575 | 11 083.77 | 637.32 |
|  |  | Объем: 2+3+0.75 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 61.9 | 3.55925 | 176.010 | 626.46 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.0115 | 243.010 | 2.79 |
| 6. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2 | 0.0115 | 288.74 | 3.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 2.79 |
| 6. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0115 | 655.03 | 7.53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 2.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 648.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 377.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 663.00 |
| 7. | С-2. | Труба ПВХ 110 2м (цена 148,31*1,02*1,0075=152,41) | м |  | 2 | 152.41 | 304.82 |
| 8. | С-3. | Труба ПВХ 110 1м (цена 186,44*1,02*1,0075=191,60) | м |  | 3 | 191.60 | 574.80 |
| 9. | С-4. | Труба ПВХ 110 0,25 м (цена 88,99*1,02*1,0075=91,45) | м |  | 0.75 | 91.45 | 68.59 |
| 10. | С-5. | Отвод ПВХ 110 45 (цена 50,85*1*1,0075=51,23) | шт |  | 7 | 51.23 | 358.61 |
| 11. | С-6. | Переход ПВХ 124*110 соосный (цена 42,37*1*1,0075=42,69) | шт |  | 2 | 42.69 | 85.38 |
| 12. | С-7. | Манжета 110*123 (цена 29,66*1*1,0075=29,88) | шт |  | 2 | 29.88 | 59.76 |
| 13. | С-8. | Ревизия ПП 110 (цена 72,03*1*1,0075=72,57) | шт |  | 3 | 72.57 | 217.71 |
| 14. | С-9. | Тройник ПВХ 110*50*45 (цена 59,32*1*1,0075=59,76) | шт |  | 2 | 59.76 | 119.52 |
| 15. | С-10. | Муфта ПВХ 110 (цена 50,85*1*1,0075=51,23) | шт |  | 1 | 51.23 | 51.23 |
| 16. | Е59-8-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укрепление стоек металлических решеток ограждений (прим.установили скамейку) | 100 укрепленных стоек |  | 0.04 | 5 995.83 | 239.83 |
| 16. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 24.05 | 0.962 | 168.860 | 162.44 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.002 | 243.010 | 0.49 |
| 16. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.002 | 288.74 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 0.49 |
| 16. 4. | С201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.036 | 0.00144 | 53 341.92 | 76.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 123.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 97.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 461.41 |
| 17. | С100-1 | Скамейка (цена 4661,02*1,05*1,02=4991,95) | шт |  | 1 | 4 991.95 | 4 991.95 |
| 18. | С2. | Песок (цена 550,85) | т |  | 1.5 | 550.85 | 826.28 |
| 19. | Э01-07-001-03; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Выгрузка материалов из автотраспортных средств ручную (песок) | 1 т |  | 1.5 | 62.31 | 93.47 |
| 19. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.45 | 0.675 | 138.470 | 93.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 70.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166.38 |
| 20. | Э01-07-001-04; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Переноска грузов : навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием на первые 10 м | т |  | 1.5 | 156.47 | 234.71 |
| 20. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 1.13 | 1.695 | 138.470 | 234.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 176.03 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 417.78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 860.19 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 399.03 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 4, 5, 19, 20; %=76 - по стр. 16) |  |  |  |  |  | 463.23 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 5, 19, 20; %=60 - по стр. 16) |  |  |  |  |  | 111.33 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 973.59 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 22 461.16 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 6; %=115.2 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 22 832.20 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 6; %=70.55 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 13 849.21 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 59 142.57 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 71 116.16 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 23 295.43 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 13 960.54 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 20 891.15 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 3.28 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 20 894.43 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 109.04725 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.0135 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 109.06075 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 11 058.72 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 1 910.31 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 1 907.03 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.030816 | 717.87 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.027 | 376.93 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 1 990.57 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 343.27 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 74 544.80 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |