|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 6 |  | 31.07.2018 |  | 01.07.2018 |  | 31.07.2018 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 8.827 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.020 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 3.228 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 08.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-27-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 | 100 шт. |  | 0.01 | 143 456.65 | 1 434.57 |
| 1. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 912.4 | 9.124 | 157.230 | 1 434.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1 061.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 717.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 213.44 |
| 2. | Е18-06-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | 1 узел |  | 1 | 2 080.81 | 2 080.81 |
| 2. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 10.36 | 10.36 | 170.770 | 1 769.18 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.1 | 243.010 | 24.30 |
| 2. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 603.40 | 60.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 24.30 |
| 2. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.27 | 0.27 | 39.34 | 10.62 |
| 2. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 7.78 | 0.78 |
| 2. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.17 | 655.03 | 111.36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 34.30 |
| 2. 7. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00074 | 0.00074 | 84 557.20 | 62.57 |
| 2. 8. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.05 | 0.05 | 89.63 | 4.48 |
| 2. 9. | С509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.004 | 0.004 | 15 370.93 | 61.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 2 066.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 1 265.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 412.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 515.38 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 515.38 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 3 127.67 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 1 982.59 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 625.64 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 8 625.64 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 127.67 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 982.59 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 3 203.75 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 24.30 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 3 228.05 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 19.484 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 19.584 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 128.54 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 183.09 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 158.79 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.030816 | 96.38 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.027 | 53.53 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 23.14 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 28.58 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 8 827.27 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |