|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 1 |  | 28.02.2018 |  | 01.02.2018 |  | 28.02.2018 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 18.102 |  | тыс. руб. |  |  |
| монтажных работ: |  |  |  |  | 1.627 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.052 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 8.054 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 03.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-18-1 | Ревизия задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места (Э.У.) | 100 шт. арматуры |  | 0.12 | 49 363.25 | 5 923.59 |
| 1. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 302.4 | 36.288 | 152.980 | 5 551.34 |
| 1. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 655.03 | 0.79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.24 |
| 1. 3. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0078 | 0.000936 | 25 842.27 | 24.19 |
| 1. 4. | С509-0965 | Паронит | т | 0.0252 | 0.003024 | 86 415.53 | 261.32 |
| 1. 5. | С509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 3.5 | 0.42 | 204.66 | 85.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 87.55% | 4 860.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 664.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 448.43 |
| 2. | Э02-01-001-02; | Притирка запорной арматуры без снятия с места пробочный кран диаметром, мм - до 50 (Э.У.) | 1 кран |  | 12 | 111.03 | 1 332.35 |
| 2. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.72 | 8.64 | 151.080 | 1 305.33 |
| 2. 2. | с509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.011 | 0.132 | 204.66 | 27.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63.75% | 832.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2.4% | 31.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 195.83 |
| 3. | Э02-02-003-12; | Ремонт щитов (Э.У.) | 1 щит |  | 2 | 489.50 | 979.00 |
| 3. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.24 | 6.48 | 151.080 | 979.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63.75% | 624.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2.4% | 23.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 626.61 |
| 4. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)(чистка снега, перевозка песка для посыпки) | маш.-ч |  | 0.9 | 499.48 | 449.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.9 | 242.520 | 218.27 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 684.47 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 979.00 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.75 - по стр. 3) |  |  |  |  |  | 624.11 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=2.4 - по стр. 3) |  |  |  |  |  | 23.50 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 626.61 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 781.88 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.75 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 832.15 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=2.4 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 31.33 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 645.36 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 923.59 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 1) |  |  |  |  |  | 4 860.20 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1) |  |  |  |  |  | 2 664.64 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 448.43 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 17 720.40 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 316.46 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 719.47 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 7 835.67 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 218.27 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 8 053.94 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 51.408 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 52.308 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 398.49 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 450.32 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 232.05 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.030816 | 194.65 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.027 | 73.43 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 71.73 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 41.77 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 18 101.98 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |