|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 5 |  | 30.06.2018 |  | 01.06.2018 |  | 30.06.2018 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 70.505 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.080 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 12.233 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 07.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-23-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 19.622 | 192.25 | 3 772.38 |
| 1. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.27 | 24.91994 | 151.380 | 3 772.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 2 791.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 886.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 450.13 |
| 2. | Е22-06-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода |  | 1.54 | 4 284.05 | 6 597.44 |
| 2. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 28.3 | 43.582 | 151.380 | 6 597.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 7 719.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75.65% | 4 990.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 307.41 |
| 3. | Э03-04-001-25; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт водосточных труб - с земли или подмостей | 1 м трубы |  | 3 | 88.80 | 266.40 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.52 | 1.56 | 170.770 | 266.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 199.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 474.19 |
| 4. | Е65-18-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места (Э.У.) | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 87 339.89 | 1 746.80 |
| 4. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 520.8 | 10.416 | 153.280 | 1 596.56 |
| 4. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0008 | 655.03 | 0.52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.16 |
| 4. 3. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0078 | 0.000156 | 25 842.27 | 4.03 |
| 4. 4. | С509-0965 | Паронит | т | 0.076 | 0.00152 | 86 415.53 | 131.35 |
| 4. 5. | С509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 3.5 | 0.07 | 204.66 | 14.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 1 644.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 957.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 349.19 |
| 5. | С100-1 | Кран шар.фланц.сталь.Ду 50/40 РУ 16 (цена 1703,39*1*1,02=1737,46) | шт |  | 2 | 1 737.46 | 3 474.92 |
| 6. | С100-2 | Болт 14*70 (цена 99,15*1*1,02=101,13) | кг |  | 2 | 101.13 | 202.26 |
| 7. | С100-3 | Гайка М14 (цена 117,8*1*1,02=120,16) | кг |  | 1 | 120.16 | 120.16 |
| 8. | С2-Договор подря. | Ремонт мягкой кровли | шт |  | 1 | 14 611.02 | 14 611.02 |
| 9. | С4. | Эластоизол - ОптимКП-4,0 (цена 754,24*1,05*1,02=807,79) | рул. |  | 15 | 807.79 | 12 116.85 |
| 10. | С5. | Газ (цена 16,95*1,05*1,02=18,15) | л |  | 60 | 18.15 | 1 089.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 43 997.23 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 38 478.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 2; %=75 - по стр. 3) |  |  |  |  |  | 7 918.80 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75.65 - по стр. 2; %=3 - по стр. 3) |  |  |  |  |  | 4 998.96 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 51 395.81 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 519.18 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=103 - по стр. 4) |  |  |  |  |  | 4 436.02 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=60 - по стр. 4) |  |  |  |  |  | 2 844.13 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 799.33 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 64 195.14 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 12 354.82 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 7 843.09 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 12 232.78 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 12 232.78 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 80.47794 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 80.47794 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 31 763.92 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 0.52 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 0.52 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.030816 | 380.73 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.027 | 211.76 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 5 717.51 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 0.09 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 70 505.23 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |